Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

 Сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14.09.2015 г.                                                                                                  № 207
п. Новомальтинск

Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения  на территории поселка Новомальтинск сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года

 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской
 Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории поселка Новомальтинск, руководствуясь  ст.ст. 6, 23, 46 Устава Новомальтинского  муниципального образования, администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории поселка Новомальтинск сельского поселения Новомальтинского муниципального образования (Приложение №1).
         2.   Опубликовать постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации. 

         3.   Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новомальтинского 

муниципального образования




       Ю.В. Нефедьев

Приложение №1

                                                                                       Утверждено постановлением                                                                                                                                                                               № 207от « 14 » сентября 2015г.

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения  на территории поселка Новомальтинск сельского поселения 
Новомальтинского муниципального образования

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования  района, администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния теплоисточника и тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций. 

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности системы теплоснабжения и проводимых ремонтных работах;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ теплоисточника и тепловых сетей.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях:

- на объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплуатирующие котельную и тепловые сети;

- на территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за техническим состоянием котельного оборудования и тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения. В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом теплоснабжающей и теплосетевой организаций.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных котельного оборудования, тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- ежедневно представляется информация о режиме работы котельного оборудования, расходе топлива, параметрах теплоносителя.

4.2. Хранение, обработка и представление данных.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных единой диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального района Усольского районного муниципального образования. 
4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения

Системы анализа и выдачи информации направлены на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора оборудования, имеющего повреждения, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки котлов и тепловых сетей, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов оборудования.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Анализ данных для управления производится специалистами администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования и  теплоснабжающей и теплосетевой организаций.

 

 

