Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Новомальтинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24.07.2024г.                                                                                         № 68

п. Новомальтинск

О внесении изменений в схему теплоснабжения на период до 2034г.

В соответствии с   Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь ст.ст. 23,46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 25.12.2013г. № 152 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах п.Новомальтинск Усольского района на период до 2028 года» (далее – Схема теплоснабжения) следующие изменения:

1.1. В Таблице 1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии в столбце «Установленная тепловая мощность, Гкал/ч» заменить все значения «6,65» на «8,02», все значения «0,43» заменить на «0,688», значение «7,08» заменить на «8,708».

1.2. в Разделе 2 Главы 2 слова «МУП «Эльбрус» заменить словами «ООО «СК «БЕЛАЯ».

1.3. Таблицу 8 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч читать в новой редакции (прилагается).

1.4. Раздел 3 Главы 4 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в таблице 8 данных показывает, что резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения сохраняется на прежнем уровне».

1.5. Раздел 1 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:

«Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:

- проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния;

- поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы;

- наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной;

- установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации);

- замена сетевых насосов на новые;

- замена котловых насосов на новые;

- поэтапная замена изношенных существующих дымососов;

- восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей;

- замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы;

- замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18».

1.6. Раздел 5 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:

«Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:

- восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей;

- замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы;

- замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18».

1.7. Раздел 7 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:

«В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых сетей необходима замена:

- участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы;

- участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18».

1.8. Раздел 1 Главы 9 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:

«Перевод потребителей на закрытую схему теплоснабжения не требуется».

1.9. В Разделе 2 Главы 9 Схемы теплоснабжения заменить значение «96о/70оС» на «95о/70оС».

1.10. В Разделе 3 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения».

1.11. В Разделе 4 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения».

1.12. В Разделе 5 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения».

1.13. В Разделе 6 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения».

1.14. Таблицу 22 Главы 12 Схемы теплоснабжения читать в новой редакции (прилагается).

1.15. В Разделе 1 Главы 12 Схемы теплоснабжения исключить слова: «Требуется строительство новой котельной с включением в нее зону ее действия, существующих источников тепловой энергии».

1.16. Раздел 2 Главы 12 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «Источником инвестиций для строительства или реконструкции объектов теплоснабжения может быть федеральный, местный бюджет или капиталовложения инвестора – концессионера».

1.17. В Главе 14 Схемы теплоснабжения все слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».

1.18. В Главе 15 Схемы теплоснабжения все слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности

главы администрации                                                                       О.С.Акимова

Таблица 8 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная | 8,02 | 8,02 | 0,113 | 7,907 | 0,615 | 2,496 | 3,11 | 4,797 | 60,67% |
| Электрокотельная | 0,688 | 0,688 | 0,039 | 0,649 | 0,052 | 0,251 | 0,30 | 0,349 | 53,78% |
| Итого | 8,708 | 8,708 | 0,15 | 8,556 | 0,67 | 2,75 | 3,41 | 5,146 | 60,14% |
| 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная | 8,02 | 8,02 | 0,113 | 7,907 | 0,256 | 2,496 | 2,752 | 5,155 | 65,20% |
| Электрокотельная | 0,688 | 0,688 | 0,039 | 0,649 | 0,052 | 0,251 | 0,303 | 0,346 | 53,31% |
| Итого | 8,708 | 8,708 | 0,15 | 8,556 | 0,308 | 2,75 | 3,055 | 5,501 | 64,29% |
| 2031-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная | 8,02 | 8,02 | 0,113 | 7,907 | 0,256 | 2,813 | 3,069 | 4,838 | 61,19% |
| Электрокотельная | 0,688 | 0,688 | 0,039 | 0,649 | 0,052 | 0,251 | 0,303 | 0,346 | 53,31% |
| Итого | 8,708 | 8,708 | 0,15 | 8,556 | 0,308 | 3,06 | 3,372 | 5,184 | 60,59% |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что резерв тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения практически не изменится и сохраняется на текущем уровне.

Таблица 22 – Мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |  | 22 700 |
| 1.1 | Проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния | Постоянно, ежегодно | 400 в год |
| 1.2 | Поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы | 2025-2029гг. | 16 000 |
| 1.3 | Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной | 2025-2026гг. | 500 |
| 1.4 | Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации) | 2025-2027гг. | 2 500 |
| 1.5 | Замена сетевых насосов на новые | 2024-2025гг. | 1 500 |
| 1.6 | Замена котловых насосов на новые | 2024г. | 800 |
| 1.7 | Поэтапная замена изношенных существующих дымососов | 2025-2028гг. | 1 000 |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  |  | 4 950 |
| 2.1 | Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей | Постоянно, ежегодно | 150 |
| 2.2 | Замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы | 2026г. | 2 800 |
| 2.3 | Замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18 | 2028г. | 2 000 |
| 3. Всего по системе: |  |  | 27 650 |