Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

 Сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.09.2015г.      
                                                                             № 208                       
п. Новомальтинск

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 23, 46 Устава Новомальтинского муниципального образования, администрация сельского  поселения Новомальтинского муниципального образования:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций сельского  поселения Новомальтинского  муниципального образования, согласно приложению. (Приложение №1).
2. Ознакомить  под роспись муниципальных служащих с вышеназванным Планом.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
 Новомальтинского
муниципального  образования                                                    Ю. В. Нефедьев
                                                                                                         Приложение №1

                                                                                Утверждено постановлением                                                                                    

                                                                              № 208 от « 14 » сентября 2015г.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

Цели и задачи:

Цели: 

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. 

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:
1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами. 

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации. 

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.
а) водоснабжение 
	№ п/п
	Наименование
организации
	Адрес организации, телефон руководителя

	

1
	МУП «ЭЛЬБРУС»
	Адрес: Иркутская область Усольский район, п. Новомальтинск,  квартал 5, дом 48
Директор –  Белоусов А.А. тел. 89526276592

Зам. директора -  Рядовкин П.Н. тел. 89086424577


б) водоотведение
	№ п/п
	Наименование
организации 
	Адрес организации, телефон руководителя

	1
	МУП «ЭЛЬБРУС»
	Адрес: Иркутская область Усольский район, п. Новомальтинск,  квартал 5, дом 48

Директор –  Белоусов А.А. тел. 89526276592

Зам. директора -  Рядовкин П.Н. тел. 89086424577


б) теплоснабжение
	№ п/п
	Наименование
организации 
	Адрес организации, телефон руководителя

	1
	МУП «ЭЛЬБРУС»
	Адрес: Иркутская область Усольский район, п. Новомальтинск,  квартал 5, дом 48

Директор –  Белоусов А.А. тел. 89526276592

Зам. директора -  Рядовкин П.Н. тел. 89086424577


в) электроснабжение
	№ 
	Наименование электроснабжающей  и эксплуатирующей организации 
	Адрес организации, телефон
руководителя, диспетчерской службы

	1.
2.
	ООО « Иркутскэнэргосбыт»

ООО «Облкоммунэнерго»
	Адрес: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71.       
Начальник Усольского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания» - Костин С.Н. тел. 8(9543) 5-29-80
Адрес: Иркутская область г.Усолье-Сибирское, просп. Комсомольский, д.62. 
Заместитель директора УП филиала АЭС ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - Лазарев В.В. тел.8(39543) 6-26-88, 8(39543) 6-35-98 


2. Расчеты допустимого времени устранения аварийной ситуации.
2.1. на объектах водоснабжения:

Аварийное отключение ГХВС: 6 часов
Время устранения -  4 часа. Согласовать с ООО «Усольским коммунальным управлением

2.2. на объектах теплоснабжения
	
№ п/п
	
Наименование технологического нарушения
	
Время на устранение, час. мин.
	
Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	
0
	
-10
	
-20
	более -20

	
1
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	16
	15
	12
	12

	
3
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	
4
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10


Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.
2.3. на объектах электроснабжения
Аварийное отключение электроснабжения потребителей:

Потребители 1 категории – Перерыв в электроснабжении допускается только на время автоматического подключения электроприемников к другому независимому источнику питания (ИП) (десятые доли секунды). 
Потребители 2 категории – перерыв в электроснабжении на время необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной бригадой от 2 до 4 часов.
Потребители 3 категории - перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не должны превышать 1 суток (24 часа).

3. Сведения о потребителях коммунальных услуг.

4. Порядок действий администрации  сельского  поселения Новомальтинского  муниципального образования, при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

	№ п/п
	Мероприятия 
	Исполнитель 
	Адрес представления информации
	Примечание

	Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ 
	МУП «ЭЛЬБРУС»
	 Адрес: Иркутская область Усольский район п. Новомальтинск, квартал 5, дом 48
тел. 89086424577
	

	2
	Ликвидация аварийной ситуации на объекте
	МУП «ЭЛЬБРУС»
	 Адрес: Иркутская область Усольский район п. Новомальтинск, квартал 5, дом 48
тел. 89086424577
	



