Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Новомальтинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2024г.                                                                                                          № 79/1

п. Новомальтинск

О внесении изменений и дополнений в схему водоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 08.09.2015 № 201 «Об утверждении схемы водоснабжения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с п.п. 5,11 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г №782, руководствуясь статьями 23, 46 Устава  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести в схему водоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 08.09.2015 № 201 «Об утверждении схемы водоснабжения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года», следующие изменения и дополнения:

1.1. Нумерацию разделов 1.1.3. и подразделов 1.1.3.1 – 1.1.3.6, 1.1.4, 1.1.5 изменить на 1.1.4 и 1.1.4.1 – 1.1.4.6, 1.1.5, 1.1.6 соответственно.

1.2. Абзац 2 пункта 1.1.1 раздела 1.1. изложить в новой редакции:

«Поселок Новомальтинск водозабора не имеет, питьевая вода поставляется с водозабора ООО «Славянка». Сети водоснабжения имеют общую протяженность 4,202 км, в т.ч. ветхие – 1,8 км.»;

1.3. В подпункте 1.1.4.4 пункта 1.1.4 раздела 1.1 слова «Общая протяженность водопроводных сетей – 5,5 км» заменить на слова «Общая протяженность водопроводных сетей – 4,202 км»;

1.4. В таблице 1.4. подпункта 1.1.4.4 пункта 1.1.4 раздела 1.1 слова «5-км» заменить на «4,202км»;

1.5. В абзаце 1 пункта 1.2.1 раздела 1.2 слова «на период до 2024 года» заменить словами на «на период до 2032 года»;

1.6. Пункт 4 перечня в подпункте 1.2.2. изложить в следующей редакции:

«4. Реконструкция с заменой аварийных трубопроводов».

1.7. Абзац 4 пункта 1.3.7 раздела 3 изложить в новой редакции:

«Реконструкция сетей водоснабжения  предполагает  демонтаж  существующих чугунных трубопроводов и укладку новых из ПВХ трубы.»;

1.8. Пункт 1.3.15. раздела 1.3 изложить в новой редакции: на момент составления схемы водоснабжения гарантирующая организация не определена. Предприятие, соответствующее условиям определения гарантирующей организации, ООО «СК «БЕЛАЯ».

1.9. Пункт 1.4.1 раздела 1.4 изложить в новой редакции:

«1. Строительство подземного водозабора в п. Новомальтинск 2024-2032 годы.

2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК 9 до ВК 16 общей протяженностью 201 м., от ВК 12/1 — ВК 13 общей протяженностью 224м., от ВК 13 до ж.д. квартал 1 д.13 общей протяженностью 58м.  Сроки реализации проекта 2025 год.

3. Строительство ВОС в п. Новомальтинск и д. Бадай. Сроки реализации проекта 2030-2032 годы.

4. Установка пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Сроки реализации проекта 2030-2032 годы.

5. Строительство резервуаров чистой воды в п. Новомальтинск: 2×150 м3. Сроки реализации проекта 2030-2032 годы.

6. Строительство резервуаров чистой воды в д. Бадай: 2×50 м3. Сроки реализации проекта 2030-2032 годы.

7. Строительство подземного водозабора в д. Бадай. Сроки реализации проекта 2030—2032 годы.

8. Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения от ВК 19 до ВК 20 общей протяженностью 150 м. Сроки реализации проекта 2027-2029 годы.».

1.10. Подпункт 1.4.2.4. пункта 1.4.2. раздела 1.4 изложить в новой редакции:

«Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения от ВК 19 до ВК 20 общей протяженностью 150 м»;

1.11. Пункт 1.4.3 раздела 1.4 изложить в новой редакции:

«Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения от ВК 19 до ВК 20 общей протяженностью 150 м»;

1.12. Таблицу 1.20 раздела 1.6 изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ |  |  | Общая сметная стоимость*, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 г. | 2028 г. |  | 2029 г. | 2030 – 2032гг. | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СП Новомальтинского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сети холодного водоснабжения от ВК 19 до ВК 20 150 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этап |  | км | 0,05 | 682,874 | - |  | - | - | 682,874 |
|  | 2 этап |  | км | 0,05 |  | 702,258 |  | - | - | 702,258 |
|  | 3 этап |  | км | 0,05 |  |  |  | 732,173 | - | 732,173 |
| 2.2 | Строительство РЧВ 150м3 |  | шт | 2 | - | - |  | - | 1 464 | 1 464 |
| 2.3 | Строительство РЧВ 50м3 |  | шт | 2 | - | - |  | - | 675 | 675 |
| 2.4 | Монтаж УОВ-УФТ-АМ-2-500 (установка обеззараживания воды) |  | шт | 2 | - | - |  | - | 1 308 | 1 308 |
| 2.5 | Строительство артезианских скважин |  | шт | 2 | - | - |  | - | 4 802 | 4802 |
| 2.6 | Установка пожарных гидрантов и водоразборных колонок |  | шт | 12 | - | - |  | - | 144 | 144 |
|  | Итого: |  |  |  | 682,874 | 702,258 |  | 732,173 | 8 393,0 | 10 510,305 |
| Всего по Новомальтинскому МО: |  |  |  |  | 682,874 | 702,258 |  | 732,173 | 8 393,0 | 10 510,305 |

*в таблице приведена сметная стоимость работ, в случае использования заемных средств сумма расходов увеличится на размер ключевой ставки, действующей на момент заключения договора займа, плюс 4 процентных пункта.

1.13. Таблицу 1.21 раздела 1.7 изложить в новой редакции:

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2023 год | Планируемые целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024-2027 год | 2028 г. | 2029 г. | 2030-последующие годы |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,240 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 91,3 | 93 | 95 | 95 | 95 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | - | - | - | - | - |
|  | население | 70 | 70 | 85 | 90 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 45 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 23,3 | 11 | 10 | 10 | 10 |
|  | 2. Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | 2,969 | 2,969 | 2,957 | 2,945 | 2,933 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | Не рассчитывалась | Не рассчитывалась | Не рассчитывалась | Не рассчитывалась | Не рассчитывалась |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | На водоподготовку - 0 кВтч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | на подачу – 0 кВтч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. По тексту Схемы ВС слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения - novomaltinsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава Новомальтинского

сельского поселения 								   Т.В. Маркова