Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Новомальтинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.11.2024г.                                                                                                     № 102

п. Новомальтинск

О внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 17.01.2020 № 10/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на период до 2034 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с п.п. 5,11 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г №782, руководствуясь статьями 23, 46 Устава  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 17.01.2020 № 10/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на период до 2034 года», следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 1 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:

«Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:

- Проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния.

- Поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы.

- Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной;

- Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации);

- Замена сетевых насосов на новые;

- Замена котловых насосов на новые;

- Поэтапная замена изношенных существующих дымососов;

- Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей;

- Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей 127 м (в двухтрубном исполнении) от ТК-5 до здания Школы, квартал 1, п. Новомальтинск, способ прокладки – подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки, труба стальная, Дн 159 мм на трубу стальную (127 м в двухтрубном исполнении)Дн 159 с устройством тепловой изоляции из скорлуп ППУ, способ прокладки - подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки - 2026 год;

- Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей 130 м в двухтрубном исполнении от ТК-8 до ТК-18, квартал 2 – квартал 1, п. Новомальтинск, способ прокладки – подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки, труба стальная, Дн 108 мм на трубу стальную (130 м в двухтрубном исполнении) Дн 108 с устройством тепловой изоляции из скорлуп ППУ, способ прокладки - подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки – 2028 год.

1.2. Раздел 5 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:

Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:

- Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей.

- Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей 127 м (в двухтрубном исполнении) от ТК-5 до здания Школы, квартал 1, п. Новомальтинск, способ прокладки – подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки, труба стальная, Дн 159 мм на трубу стальную (127 м в двухтрубном исполнении)Дн 159 с устройством тепловой изоляции из скорлуп ППУ, способ прокладки - подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки - 2026 год;

- Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей 130 м в двухтрубном исполнении от ТК-8 до ТК-18, квартал 2 – квартал 1, п. Новомальтинск, способ прокладки – подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки, труба стальная, Дн 108 мм на трубу стальную (130 м в двухтрубном исполнении) Дн 108 с устройством тепловой изоляции из скорлуп ППУ, способ прокладки - подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки – 2028 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава Новомальтинского

сельского поселения 								   Т.В. Маркова